PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, EX ART. 60 DEL D.LGS.N. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19, OCCORRENTI ALLA ASST DELLA BRIANZA IN QUALITA’ DI CAPOFILA E ALLA ASST DI MONZA IN QUALITA’ DI MANDANTE

ALLEGATO N. 5

DETTAGLIO OFFERTA TECNICA

DITTA OFFERENTE: ____________________________________________________________________

| n. | Caratteristiche minime indispensabili, a pena di esclusione | PRESENTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test antigenici rapidi completi di tamponi, calibratori e controlli | SI | NO |
| 2 | Marcature CE-IVD di reagenti e strumentazione | SI | NO |
| 3 | Sistema di rilevazione con metodica immunofluorescente | SI | NO |
| 4 | Conservazione dei kit a temperatura ambiente | SI | NO |
| 5 | Fornitura di strumentazione in comodato d’uso gratuito per tutti i Pronto Soccorso aziendali, con interfacciamento al LIS a carico dell’Appaltatore | SI | NO |
| 6 | Fornitura di strumentazione di back-up in comodato d’uso gratuito | SI | NO |
| 7 | Lettura e interpretazione automatizzata del test con stampa dei risultati | SI | NO |
| 8 | Lettore di codice a barre per il chek-in del paziente | SI | NO |
| 9 | Presenza di un controllo procedurale interno per la verifica della corretta esecuzione del test | SI | NO |

Ulteriori caratteristiche oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

come precisate al punto 17.1 del Disciplinare di gara

| Caratteristiche | Risposta |
| --- | --- |
| - Possibilità di processare più campioni simultaneamente sulla stessa strumentazione in modalità on-board, quindi con caricamento in continuo dei test e incubazione a bordo macchina | n. campioni processabili simultaneamente in modalità on board sulla stessa strumentazione Indicare numero |
| - Presenza di stampante integrata; schermo touch screen; tutorial a schermo macchina per guidare/facilitare, durante il caricamento, le fasi del processo analitico | Stampante integrata presente / assente Schermo touch screen presente / assente Tutorial a schermo presente / assente |
| - Indicazione numerica riportata sul report dell’intensità del segnale rilevata dallo strumento | Indicazione numerica intensità del segnale presente / assente |
| - Capacità di mantenere in memoria i test effettuati | n. test mantenuti in memoria = Indicare numero |
| - Offerta di strumentazione aggiuntiva rispetto agli strumenti già previsti come obbligatori a pena di esclusione, indicati al punto 3.1 sub 5) del Capitolato Speciale | Indicare la strumentazione aggiuntiva che si intende offrire, rispetto agli strumenti già previsti come obbligatori |

Si richiede di precisare le parti della Relazione Tecnica (richiesta nel Disciplinare al punto 15 b) a comprova delle risposte fornite nel presente allegato.

## IL LEGALE RAPPRESENTANTE

## Firmata digitalmente

(firma del Legale Rappresentante o altra persona avente i poteri di impegnare la ditta)