Per U.O.C. Ingegneria Clinica

# Allegato 5 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PROVA VISIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

(da inviare via e.mail)

Alla U.O.C. Ingegneria Clinica

A.S.S.T. di Vimercate

Via Santi Cosma e Damiano, 10

20871 Vimercate (MB)

email: 	protocollo@pec.asst-vimercate.it

| Il/La sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| nato/a a |  | il | / / |
| Legale rappresentante della Ditta |  |
| con sede legale in |  | Via |
| P.IVA |  |
| Recapito telefonico |  |
| email | @ |

in seguito ad accordi intercorsi con il Direttore della

| Unità Operativa (U.O.C.) |  |
| --- | --- |
| Ospedale |  |
| Prof. / Dott. |  |

RICHIEDE

l'autorizzazione a cedere in prova presso la suddetta U.O.C. per un periodo indicativo di giorni________________a partire dal____________le seguenti apparecchiature elettromedicali:

Tipologia di apparecchiatura

PRODUTTORE  ______________________MODELLO __________________________

NUMERO DI SERIE (matricola) ____________________________________________

VALORE/STIMA del bene _________________________________________________

Valore della tensione elettrica di alimentazione	Potenza elettrica assorbita W ___________________

Classe	Tipo	 (secondo CEI EN 60601-1)

Classe	(rif. Direttiva CEE 93/42 e CEE 2007/47)

In caso di apparecchiatura laser indicare anche:

Classe ___________ (secondo norma CEI EN 60825) Potenza MAX ____________
Lunghezza d’onda ________________________

Dimensioni di ingombro	Peso___________________________

Marchi di qualità ______________________________________________________________

Conformità direttiva 93/42/CEE e 2007/47/ CEE dispositivi medici (sì/no)_________________

Conformità direttiva 98/79/CEE IVD (sì/no)__________________________________________

Numero di iscrizione al RDM______________________________________________________

Descrizione di sostanze chimiche e/o fisiche nocive utilizzate e/o prodotte dall'apparecchiatura/e, con relative schede di sicurezza a 16 punti (Direttiva CE 91/155 del 05/03/1991)

Caratteristiche di ventilazione e climatizzazione richieste al locale in cui sarà installata l'apparecchiatura/e

Rispondenza alla normativa relativa alle emissioni di campi elettromagnetici (D.Lgs. n. 257/2007)

Possibili interazioni pericolose con altre attrezzature/apparecchiature

Rispondenza alla normativa relativa al rumore (D.Lgs. n.195/2006)

Rispondenza alla normativa relativa alle vibrazioni (D.Lgs. n. 187/2005)

Informativa in merito al Decreto sulle atmosfere esplosive (D.Lgs. n. 233/2003)

Altre notizie utili al fine di una corretta installazione dell'apparecchiatura/e.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di accettare senza riserva alcuna le condizioni contenute nel Regolamento aziendale in materia di cui si conferma la conoscenza

- di accettare e sottoscrivere l’allegato 5 “Nomina responsabile esterno ex art 28 GPDR 2016/679 UE) parte integrante e sostanziale del presente Regolamento

- acquisite le informative sulla protezione dei dati personali, riportate nel sito web http://www.asst-vimercate.it/web/ - sezione privacy,  di prestare il consenso per il trattamento dei propri dati personali;

- che le apparecchiature cedute in prova non sono oggetto di procedura di acquisizione in corso da parte dell’Azienda Socio Sanitari Territoriale;

- che le apparecchiature cedute in prova sono state mantenute costantemente nelle condizioni originarie presenti al momento della messa in commercio, senza che siano avvenute significative variazioni,modifiche o danneggiamenti che possano averne modificato le caratteristiche iniziali e compromesso il corretto funzionamento. L’attrezzatura non ha subito un degrado nel suo uso tale da inficiarne la funzionalità.

- che le apparecchiature sono state sottoposte a tutti gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva previsti. A tale scopo si impegna ad effettuare gli interventi programmati o le riparazioni in caso di guasto, assumendo a proprio carico, tutti i costi necessari per eventuali parti di ricambio.

- che le apparecchiature non sono state oggetto di alcun intervento dì modifica sui sistemi di sicurezza originali. Tali sistemi sono stati oggetto di verifica periodica per accertare il loro corretto funzionamento.

- che le apparecchiature sopra elencate saranno installate e poste in funzione sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità verificando, in fase di installazione, che gli stessi rispettino i criteri di sicurezza dettati dalle vigenti Norme di Legge e Tecniche applicabili.

- In accordo con il Responsabile Medico della U.O.C. e con l’U.O.C. Ingegneria Clinica sono stati stabiliti i tempi di installazione, collaudo e di istruzione all'uso, e, prima dell’utilizzo, saranno effettuate a cura della ditta proponente le verifiche di sicurezza previste dalle normative vigenti il cui risultato sarà custodito presso il Servizio di Manutenzione Esternalizzata della ASST. Le verifiche di sicurezza elettrica dovranno essere svolte a cura della ditta proponente in loco oppure dovranno essere state eseguite nei 30 giorni solari antecedenti la consegna.

- di assumersi per tutta la durata del periodo di prova e comunque fino al ritiro dell’apparecchiatura ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati dall'errato o mancato funzionamento delle apparecchiature sopra elencate;

- di sollevare l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, per tutta la durata del periodo di prova e comunque fino al ritiro dell’apparecchiatura, da ogni responsabilità per eventuali danni, anche accidentali, smarrimenti, furti nei confronti dei beni sopraccitati;

- che le apparecchiature stesse non comporteranno, per tutto il periodo di prova e comunque fino al ritiro, alcuna spesa a carico della ASST;

- di informare e formare a proprie spese il personale della ASST affinché lo stesso possa adoperare in modo corretto le apparecchiature e sia a conoscenza dei rischi connessi con l'utilizzo delle stesse, anche eventualmente mediante il supporto di uno specialista di prodotto;

- che la formazione sarà effettuata prima dell’utilizzo dell’apparecchiatura e che sarà documentata preferibilmente con il modulo fornito dalla ASST;

- che è garantita, per lo specialista di prodotto, la tutela assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da infortunio e da malattia, nonché della responsabilità civile;

- di fornire al personale interessato eventuali DPI e/o DPC ritenuti necessari dallo specialista di prodotto per l'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature;

- che lo specialista di prodotto limiterà la propria presenza in U.O. al solo tempo strettamente necessario ad espletare il proprio ruolo e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile Medico di U.O.C.;

- di impegnarsi ad effettuare, a proprie spese, la consegna delle apparecchiature sopra elencate direttamente presso la Struttura/Servizio utilizzatore, salvo problemi tecnici insuperabili ed a provvedere al montaggio ed all’allontanamento di eventuali imballaggi e materiali di risulta;

- di impegnarsi ad installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, senza oneri per la ASST.

- di essersi accertato che il posizionamento delle apparecchiature non ostruisca le vie di fuga e le uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio;

- di essersi accertato che il peso non ecceda la portata massima di sicurezza del solaio.

- che al termine del periodo di prova provvederà alla cancellazione e distruzione sicura dei dati contenuti nell’apparecchiatura secondo il Regolamento EU 679/2016 (c.d. GDPR);

- che al termine del periodo di prova, il proponente provvederà al ritiro, previo rilascio da parte del magazzino economale del documento di trasporto in uscita e ne darà relativa comunicazione alla U.O.C. Ingegneria Clinica, allegando copia della bolla di ritiro, salvo formalizzazione di nuovi e diversi accordi.

- di essere stato informato che la cessione in prova dei beni succitati non impegna in alcun modo la ASST ad una successiva acquisizione degli stessi;

- di impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.

Dichiara infine che:

- che le apparecchiature in prova richiedono / non richiedono (cancellare l'ipotesi che non ricorre) particolari predisposizioni impiantistiche, nonché arredi o strutture complementari a carico della ASST e, in caso positivo, si impegna ad allegare dettagliata relazione;

- che le apparecchiature in prova richiedono / non richiedono (cancellare l'ipotesi che non ricorre) l’utilizzo di materiale di consumo di qualunque tipo, sia dedicato che generico.

In caso affermativo, tale materiale sarà a totale carico della ditta fino al ritiro delle apparecchiature stessa e la ditta si impegna a consegnare, prima dell’inizio del periodo di prova, tutto il materiale di consumo necessario nelle seguenti quantità.

(indicare quantità, codici e descrizione del materiale di consumo necessario)

- Eventuali clausole di fornitura o informazioni aggiuntive:

Documentazione da allegare alla richiesta:

- Dichiarazione di Conformità del dispositivo alla direttiva 93/42/CEE dispositivi medici e s.m., rilasciato dal costruttore o da suo mandatario in UE; o, in alternativa, dichiarazione di conformità alla direttiva 98/79/CEE IVD

- Manuale di istruzioni in lingua italiana;

- Informativa per il trattamento dei dati personali del paziente raccolti tramite apparecchiature elettromedicali (Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016) debitamente sottoscritto;

| DITTA PROPONENTE |
| --- |
| DATA: | Timbro e firma |

| DIRETTORE U.O.C. DESTINATARIA (DA COMPILARE PRIMA DELL'INVIO DELLA RICHIESTA) Motivazione clinica ________________________________________________________________________________ Il Direttore di UOC dovrà dare riscontro delle risultanze della prova effettuata mediante relazione scritta da inoltrare alla UOC Ingegneria Clinica e alla Direzione Medica di presidio entro 30 giorni dal termine della prova. Non sono previsti solleciti da parte della UOC Ingegneria Clinica in caso mancato ricevimento della relazione. Al perdurare delle inadempienze, l’UOC Ingegneria Clinica non autorizzerà ulteriori richieste di prova/visione da parte della UOC inadempiente per almeno 6 mesi. |
| --- |
| DATA: | Timbro e firma |

NB: LA SEZIONE SOTTOSTANTE NON DEVE ESSERE COMPILATA

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: PARERE FAVOREVOLE ( PARERE CONTRARIO ( DATA: Timbro e firma

| U.O.C. ____________________________ PARERE FAVOREVOLE ( PARERE CONTRARIO ( |
| --- |
| DATA: | Timbro e firma |

| DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO PARERE FAVOREVOLE ( PARERE CONTRARIO ( |
| --- |
| DATA: | Timbro e firma |

Riferimenti dell’U.O.C. Ingegneria Clinica

Ospedali di Vimercate e Seregno    	tel. 039 6654777 - 039 6654616

Ospedale di Carate Brianza e POT di Giussano 		tel. 0362 984455 - fax 0362 984662